Конкурсное задание

WorldSkills Oral 2026

по компетенции «Инфраструктура сетей ИКТ»

Модуль 3 – Технологии «Умный дом»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ	3

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ	3

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	4

СХЕМА ОЦЕНКИ	4

ДРУГОЕ	4

ВВЕДЕНИЕ

Данный модуль предназначен для оценки навыков настройки оборудования систем «умный дом», в частности первичной настройки компьютерной сети и подключения камеры видеонаблюдения.

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ

Время на выполнения модуля: 1 час.

В данном модуле конкурсанты должны построить сетевую инфраструктуру для функционирования системы «Умный дом». Задача конкурсанта подключить компьютеры через медиа конвертер к имеющейся оптической сети. Также необходимо подключить IP камеру видеонаблюдения как показано на схеме и уерепить в левом верхнем углу.

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ

- Подготовка

- Подключите компьютер к устройствам согласно схемы;

- Подключение устройств выполнять строго по схеме.

- Подключите медиаконвертеры к устройствам согласно схемы.

- Построение сети

  - Присвойте компьютеру следующий IP адреса 192.168.a.1, где а-номер подсети соответствует номеру вашего рабочего места;

- Выполните настройку IP-камеры:

  - Имя IP-камеры: WSK26_a

  - IP-адрес: 192.168.a.2

  - Шлюз: 192.168.a.1

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Перечень оборудования и материалов для выполнения конкурсного задания Модуля 3 указаны в таблице.

| Условное обозначение | Количество | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Рабочая станция |  |  |
| PC | 1 | Ноутбук с предустановленой операционной системой Windows 10 |  |  |
| SW | 2 | Свитч c POE |  |  |
| CAM | 1 | IP-камера |  |  |

СХЕМА ОЦЕНКИ

Общая оценка по Модулю 3 - «15.4». баллов Оценка по Модулю 3 выполняется по следующим критериям:

- Чистота рабочего стола

- Чистота рабочей зоны

- Настройка компьютеров

- Свич

- Камера наблюдения

- Охрана труда

ДРУГОЕ

Участники обязаны соблюдать следующие правила:

- Всегда носить защитные очки во время прокладки волокна.

- Все участники должны соблюдать правила техники безопасности, во избежание несчастных случаев важно использовать правильно соответсвующие инструменты.

- В случае аварии участник должен немедлено остановить и отменить соревнование.

- При возникновении проблем с оборудованием необходимо обратится к экспертам.

- Проверить список материалов / инструментов и проинформировать Эксперта о недостающих элементах.