[image: image1.png]B (3) WhatsApp X @ BopaaCuunc (1).pdf

c @© ®aiin  C:/Users/BurlinColledj3/Downloads/BopnaCknnc2026.%20(1).pdf

@ Aunec M Gmail @D YouTube B¥ Kaptei [ Junior Skills - Googl.. @ 3Snextp enwey acna.. @ HOBA A\ Eaunan nnatgopua... APM TY

= BopsaCkunc2026.. (1).pdf 171 - s0% + 70 | » & L oS

N tm ) PYC i
G L 02.03.2026 El




Конкурсное задание
«Электромонтаж»
Главный эксперт: Беков Е.А
Зам. Главного эксперта:  Стороженко С.Н

Задание включает в себя следующие разделы:

1. Введение

2. Задание для конкурса
3. Модули задания и необходимое время

4. Критерии оценки

5. Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 7ч.
Разработано экспертами World Skills Kazakhstan: 
Беков Е.А
Стороженко С.Н

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.
1.1.1 Название профессиональной компетенции: Электромонтаж.
1.1.2. Описание профессиональной компетенции.
Профессиональный электрик обеспечивает безопасное и надежное снабжение электроэнергией, выполняя работу в соответствии с действующими сводами правил. Работа электрика включает в себя сборку, установку, тестирование и техническое обслуживание электрической проводки, оборудования, устройств, аппаратов и арматуры. Электрик также должен диагностировать и устранять неисправности систем, аппаратов и компонентов. Современный электрик должен уметь программировать и сдавать в эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий.

1.2. Область применения.
1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным заданием.

1.3. Сопроводительная документация.
1.3.1. Поскольку данное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•
«WorldSkillsKazakhstan», Техническое описание. Электромонтаж;

•
«WorldSkillsKazakhstan», Правила проведения чемпионата.
•
Правила техники безопасности и санитарные нормы.
2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
Содержанием задания являются Электромонтажные работы. Участники соревнований получают пакет документов (инструкции, монтажные и принципиальные электрические схемы) утверждённые собранием экспертов перед началом конкурс. Задание может иметь несколько модулей, выполняемых по согласованным графикам.
Задание включает в себя монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования и выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником.
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.
Оценка производится после выполнения всех модулей. 
3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

	№ п/п
	Наименование модуля
	Рабочее время
	Время на выполнение задания

	1
	Модуль 1: Монтаж электрооборудования гражданских зданий с использованием современных и передовых технологий
	С1 
С1 

	6 часа


	2
	Модуль 2: Программирование
	С2
	1 час


Модуль 1.

Монтаж электрооборудования гражданских зданий с использованием современных и передовых технологий.

Участнику необходимо выполнить монтаж сети электроосвещения, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки (Приложение к Конкурсному заданию). 

Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий. 

Участнику необходимо выполнить монтаж стенда реверсивного управления асинхронным двигателемвключающего в себя кабеленесущие системы. 

Отчёт проверки схемы.

По окончании проверки участник ставит подпись в отчёте и сообщает о готовности экспертам. Эксперт фиксирует время готовности в отчёте. Проверку отчёта проводит назначенная группа экспертов. 

Подача напряжения осуществляется только на электроустановку соответствующую безопасности.  

После подачи напряжения, участник проверяет корректность работы электроустановки. Любая перекоммутация на этом этапе запрещена.

4. Критерии оценки

В таблице приведены критерии оценки и количество начисляемых баллов. Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет:100.

	Раздел
	Критерий
	Оценки

	
	
	Мнениесудей
	Объективная
	Общая

	А
	Безопасность (электрическая и личная)
	
	10
	10

	В
	Ввод в эксплуатацию и работа схемы
	
	25
	25

	С
	Разработка схемы
	
	10
	10

	D
	Размеры
	
	10
	10

	Е
	Монтаж оборудования и кабеленесущих систем
	5
	10
	15

	F
	Проводники и соединения
	5
	10
	15

	G
	Программирование
	
	15
	15

	Итого 
	10
	90
	100


4. ОЦЕНОЧНАЯ СХЕМА

4.1.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В этом разделе описывается роль и важность Оценочной схемы, как эксперты должны оценивать работу участников по выполнению Конкурсного задания, а также процедуры и требования при оценке. 

Оценочная схема является основным инструментов конкурсов Worldskills, так как она определяет уровень мастерства представляемой компетенции. Она разрабатывается для распределения оценок за каждый аспект, которые должны соответствовать Спецификации WSS. 

Отражая вес разделов спецификации WSS, Оценочная схема определяет параметры для проектирования Конкурсного задания. В зависимости от характера компетенции, возможно начать разработку конкурсной документации с Оценочной схемы и определить некоторые детали Конкурсного задания. В любом случае, Конкурсное задание должно разрабатываться с учетом Оценочной схемы. С этого момента оба этих документа должны проектироваться совместно.

В разделе 2.1 определена степень расхождения Оценочной схемы от Спецификации WSS, если нет возможности практической реализации этих расхождений в рамках Конкурсного задания. 

Оценочная схема и Конкурсное задание могут быть разработаны одним человеком, группой или всеми Экспертами. Подробная и окончательная Оценочная схема должна быть утверждена каждым из Экспертов, входящих в Жюри перед предоставлением ее в независимую структуру по оценке качества. Исключением из этого правила могут быть те компетенции, для которых Конкурсное задание и Оценочную схему разрабатывают внешние независимые организации.

Кроме того, экспертам предлагается представить свои варианты Конкурсного задания и Оценочной схемы для обсуждения, но это должно быть выполнено на ранней стадии подготовки, чтобы избежать проблем и разочарований на завершающем этапе подготовки. Также, необходимо постоянно работать с Консультантами по CIS для максимального использования возможностей системы.

В любом случае, Оценочная схема должна быть занесена в CIS не позднее 8ми недель до начала конкурса.

4.2.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Основные разделы Оценочной схемы называются Критериями оценки. Они должны быть связаны с Конкурсным заданием. В некоторых компетенциях КО полностью соответствуют разделам Спецификации WSS, иногда они могут не совпадать. Обычно, количество КО от 5ти до 9ти. Совпадают КО или нет, в любом случае Оценочная схема должна отражать вес разделов в Спецификации WSS.

КО разрабатываются теми же людьми, которые разрабатывают Оценочную схему. Они могут свободно определить критерии, которыми можно оценить выполнение Конкурсного задания. Критерии оценки называют буквами от A до I. В итоге Оценочная схема будет сформирована и может быть экспортирована из CIS.

Максимальный вес Критерия оценки определяется CIS и равен сумме всех аспектов в рамках каждого критерия.

4.3.
СУБКРИТЕРИИ

Каждый Критерий оценки разделен на Субкритерии. Каждый Субкритерий является заголовком к Оценочной форме и имеет определенный день, в который он должен быть оценен. Каждая Оценочная форма содержит объективные и субъективные (мнение судей) аспекты для проверки. 

4.4.
АСПЕКТЫ

Каждый Аспект определяет детали и вес в баллах каждого элемента, который должен быть оценен или инструкции о том, как должны быть присуждены баллы. Лист оценочной формы должен содержать вес в баллах и ссылку на раздел Спецификации WSS по каждому аспекту.

Сумма оценок Аспектов должна соответствовать размерности разделов в Спецификации WSS. Это должно быть отражено в Таблице распределения оценок из CISв следующем формате в день C-8 недель (раздел 4.1).

	Критерий
	Итого баллов за раздел WSSS

	Разделы Спецификации стандарта WS (WSSS)
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	

	
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	2
	
	
	4
	
	
	
	
	1
	5

	
	3
	
	13
	
	
	
	
	
	
	13

	
	4
	
	
	6
	
	
	
	
	
	6

	
	5
	
	7
	
	5
	15
	15
	
	
	42

	
	6
	
	5
	
	
	
	
	
	9
	14

	
	7
	
	
	
	
	
	
	10
	
	10

	Итого баллов за критерий
	
	10
	25
	10
	5
	15
	15
	10
	10
	100


4.5.
МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА)

Мнение судей использует шкалу от 0 до 3. Эта оценка используется для субъективного решения по качеству объекта. В оценке участвуют 3 эксперта. Каждый должен назвать свою оценку, при этом допустимая разница не больше 1. Если есть разница в оценки 2 и более, то оценка не принимается и эксперты должны договориться, приводя соответствующие аргументы. Каждый аспект такой оценки должен иметь дополнительную информацию с описанием каждого уровня оценки. Например:

•
0 - участник не приступил к выполнению предложенных заданий конкурса

•
1 - участник выполнил задания не в соответствии с нормами общепринятых стандартов

•
2 - участник выполнил задания в соответствии с принятыми нормами или справился лучше

•
3 - отличное выполнение задания

4.6. ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА

Должны участвовать минимум 3 эксперта. Присуждается оценка либо 0, либо максимальная по аспекту, если в оценочном листе не описаны условия частичного присуждения баллов к конкретному аспекту.

4.7.
Использование объективных и субъективных оценок

Окончательное понимание по объективным и субъективным оценкам будет доступно, когда утверждена Оценочная схема и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания.

	Критерий
	Баллы

	
	
	Мнение судей
	Объективная
	Всего

	A
	Безопасность
	
	10
	10

	B
	Ввод в эксплуатацию, пуск и наладка
	
	25
	25

	C
	Разработка схемы
	
	10
	10

	D
	Размеры
	
	10
	10

	E
	Установка оборудования
	5
	10
	15

	F
	Монтаж и соединение проводников
	5
	10
	15

	G
	Программирование
	
	15
	15

	Всего
	
	10
	90
	100


4.8.
ОЦЕНКА ВЛАДЕНИЯ ПРОФЕССИЕЙ

Оценка конкурсного задания будет основываться на следующих критериях:

А. Личная безопасность во время работы и электрическая безопасность готовых установок всех модулей.

В. Пуск и наладка оборудования каждого модуля оценивается согласно описанию, содержащемуся в инструкциях для различных модулей.

C.Разработка схемы оценивается в части работоспособности и правильности выбора проводников. Проверяется как безопасность, так и экономичность выбора.

D. Размеры и горизонтали/вертикали оцениваются посредством сравнения готовых установок с чертежом.

Определение:

· Горизонталь: проверка горизонтального расположения по отношению к устройству;

· Вертикаль: проверка вертикального расположения по отношению к устройству;

· Все размеры должны быть по специальным расчетным линиям (координатные/центральные линии);

· Размеры кабеля это размеры до центра кабеля;

· Размеры Элементов кабеленесущих систем, электроустановочных изделий,  корпусов НКУ и электроприемниковэто размеры до центра или до края, согласно чертежу.

"Тулбокс"  Рекомендуемый инструмент, который может привезти с собой участник.
1. Саморезы (4х40 мм)
2. Клемник
3. Набор инструмента

4. Спец. Одежда

Алгоритм работы область 2026
Исходные данные и алгоритм работы АВР

1. OFE (25А) - автоматический выключатель основного ввода питания установки.

2. OFR (25А) - автоматический выключатель резервного ввода питания установки.

3. P - промежуточное реле.

4. KM1, KM2 - контакторы основного и резервного электропитания.

Алгоритм работы АВР

1. При отключенных OFE и OFR отсутствует напряжение на KM1, KM2 и P.

2. При включении OFE включаеться KM1, KM2 отключен , Питание идет на KM3 и KM4.

3. При включении OFR,OFE включен, KM1 остаеться включеным, KM2 отключен.

4. При отключении OFE, OFR включен, отключаеться KM1, включается KM2, питание идет на KM3 и KM4.

Участник должен предусмотреть защиту розетки через автомат диф.тока. Питание освещения через автомат 1P (16А).

Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения.

Окончанием выполнения работ считается сообщение участника аккредитованным экспертам. Эксперты фиксируют время окончания работ в отчёте. Участник имеет право сообщить об окончании работ досрочно. В этом случае остаток времени можно будет использовать во второй и третьей попытках. Возможность использования второй и третьей попытки предоставляется только участникам, завершившим выполнение задания раньше отведённого времени. 
Условия, которые необходимо выполнить перед тем, как сообщить об окончании выполнения работ:

· Убран инструмент, очищено рабочее место;

· Подготовлены измерительные приборы и приспособления для проведения испытаний и измерений;

· Закрыты крышки электрооборудования и кабеленесущих систем предусмотренные конструкцией;

· Нет открытых проводок, кроме предусмотренных заданием;

· Заполнен отчёт. Отчёт заполняется согласно шаблона (приложение 1);

Назначенная группа экспертов проводит проверку выполнения условий.  

1. Проверка чистоты рабочего места по окончании работ, наличие повреждений и травм. Данные заносятся в оценочную ведомость. 

2. Проверка подготовки разъёмов и приборов для проведения испытаний. 

3. Проверка закрытия крышек электрооборудования и кабеленесущих систем. Отсутствие открытых проводок, кроме предусмотренных заданием.

Оборудование на областной конкурс

Оборудование для АВР

1.Автомат 3Р 32А-2шт

2.Контактор (4 нормально открытых контактов)-2шт

3.Промежуточное реле-1шт

4.Счетчик 3х фазный-1шт

Оборудование для схемы

1. Корпус металлический ШРН (приблизительно 60х60см)

2. Автомат 3Р 25А-1шт

3. Автомат 1Р 16А-2шт

4. Контактор (4 нормально открытых контакта)-2шт

5. Тепловое реле

6. Реле времени

7. 3х кнопочный пост-1шт

8. Выулючатель 1х клавишный наружный-1шт

9. Концевые выключатели-2шт

10. Фотореле-1шт

11. Одноклавишные проходные выключатели-2шт

12. Проходной перекрёстный-1шт

13. Патрон чёрный с лампой накаливания-3шт

14. Розетка -1шт

15. Диф автомат 1шт

16. Логистическое реле ONI 1206-1шт (можно 1410, реле 220V)

17. Для реле 24V блок питания-1шт

18. Розетка 5pin-2шт

19. Кабель канал 60х40-4шт

20. Проводка-на усмотрение

21. Кабель канал 25х16-4шт

22. Саморез чёрный-на усмотрение
[image: image2.png]





