
[image: image3.png]



Конкурсное задание
по компетенции «Лабораторный и химический анализ»
Разработали:

Главный эксперт: Мамбетова М.Б.
Зам. главного эксперта: Бисенбаева А.К.
Содержание

	
	
	Стр.

	1
	Описание профессиональный компетенции
	3

	2
	Основные требования
	3

	3
	Оценочная стратегия и технические особенности оценки
	4

	4
	Конкурсное задание
	5

	5
	Материалы и оборудование (инфраструктурный лист и тулбокс участника)
	6


1. ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенция – «Лабораторный химический анализ».

Работа лаборанта химического анализа является основой качества производимой продукции во многих отраслях промышленности. Химический анализ необходим для контроля соответствия свойств входного сырья, промежуточных продуктов технологического процесса и готовой продукции существующим нормативам.

Лаборант химического анализа занимается выполнением лабораторных анализов, испытаний, измерений, направленных на определение качественного химического состава вещества и количественных соотношений в нем химических элементов и соединений, обработкой полученных данных, оформлением результатов анализов и других видов лабораторных работ в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Объём и сложность выполняемых исследований зависит от характера поставленных задач.

Компетенции включает себе знания по следующим объектам профессиональной деятельности:

- природные и промышленные материалы;

-химическая посуда и реактивы;

- оборудование и приборы;

- нормативная и техническая документация.

 Лаборанты химического анализа должны уметь определять оптимальные средства и методы анализа различных природных и искусственных материалов, проводить качественные количественные анализы с применением современных химических и физико-химических методов анализа, а также должны уметь действовать логически и систематически, соблюдая санитарно-гигиенические нормы и нормы охраны труда.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Возраст участников: от 16 до 22 лет.

Если участник конкурса не выполняет установленные требования проведения конкурса, не соблюдает технику безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Участники в строгом порядке обязаны:

( соблюдать технику безопасности; 
( ознакомиться с конкурсным заданием в течение утвержденного времени;

( по окончанию задания утилизировать использованные химические реактивы и навести порядок на рабочем месте.
В период проведения конкурса запрещается: 

( иметь при себе средства связи, справочные материалы, письменные заметки; 

( выносить из площадки черновики, конкурсные задания на бумажном или электронном носителях, фотографировать конкурсные задания; 

( пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены.
3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ

Проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения практических работ по следующим разделам:
	№
	Раздел
	Важность,

%

	1
	Организация работы и управление
	10

	2
	Охрана труда и техника безопасности
	10

	3
	Техника, процедуры и методы
	35

	4
	Обработка данных и ведение учета
	10

	5
	Анализ, интерпретация и оценка
	15

	6
	Решение проблем с помощью научных методов
	10

	7
	Тенденции прикладной химии
	10

	
	
	100%


Сумма всех процентов относительной важности составляет 100 %.
Оценка знаний участника проводится исключительно через практическое выполнение Конкурсного задания.

Конкурсное задание  вне зависимости от количества модулей включает оценку по каждому из разделов.

Каждый модуль конкурсного задания сопровождается схемой выставления оценок, основанной на критериях оценки.

Каждый аспект оценивают эксперты, после чего происходит сравнение выставленных оценок.

Конкурсное задание состоит из 3-х модулей:

- Получение гидроксида меди;
- Приготовление рабочего раствора из фиксанала. Определение жесткости воды.;

- Кондуктометрическое титрование соляной кислоты с неизвестной концентрацией.
Детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.
4. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Конкурсное задание состоит из 3-х независимых модулей:

	Модуль 1
	Получение гидроксида меди

	Студенту необходимо:
	Реализовать алгоритм выполнения экспериментального задания в соответствии с методикой. Подобрать химическую посуду для выполнения задания. Выполнить предварительные расчеты для приготовления необходимых растворов. Провести операции осаждения и фильтрования аморфных осадков. Оформить результаты эксперимента (теоретический и практический выход продукта)

	Модуль 2
	Приготовление рабочего раствора из фиксанала. Определение жесткости воды. 

	Студенту необходимо:
	Составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального задания в соответствии методикой проведения анализа. Подготовить реактивы и лабораторную посуду для эксперимента. Провести анализ по заданной методике. Оформить результаты эксперимента. 

	Модуль 3
	Кондуктометрическое титрование соляной кислоты с неизвестной концентрацией

	Студенту необходимо:
	Составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального задания в соответствии методикой проведения анализа. Подготовить реактивы и лабораторную посуду для эксперимента. Провести анализ, соблюдая правила работы с прибором. Определить концентрацию заданного вещества, используя метод построения градуировочного графика. Оформить результаты эксперимента. 


В ходе выполнения модулей подвергаются проверки следующие области знаний:

-использование средств индивидуальной защиты и соблюдение принципов безопасной работы в лаборатории правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты;

- соблюдение техники безопасности при работе с химическими реактивами, стеклянной посудой и лабораторным оборудованием

- основные принципы планирование эксперимента;

- организация рабочего пространства;

- отбор проб и образцов для проведения анализа;

- правильность проведения эксперимента по заданной методике;

- правила оформления технической документации на проведение анализа;

- оформление результатов эксперимента и обработка результатов;

- формулировка выводов;

- утилизация использованных реактивов и растворов.
5. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Инструментальный ящик «Тулбокс» включает в себя собственные инструменты и принадлежности, не запрещенные в инфраструктурном листе (инструмент, который должен привезти с собой участник).

 Инструментальный ящик конкурсанта компетенции «Лабораторный и химический анализ» содержит:

- средства индивидуальной защиты (перчатки резиновые, защитные очки, халат, медицинская шапочка);

- вспомогательные материалы (груша, калькулятор, ручка, карандаш, ластик, линейка, маркер, миллиметровая бумага, бейджи 10,5 [image: image2.png]


 15 см – 2 шт. тесьма синяя).

Химическая посуда:

- химический стакан  на 50 или 100 мл стеклянный– 5 шт

- химический стакан от 150  до 250 мл стеклянный– 4 шт.

- фарфоровый стакан от 150 мл до 250 мл

- цилиндр 10 мл

- цилиндр от 25 мл  или 50 мл

- стеклянная палочка

- промывалка (любая)

- боек с юбочкой и без юбочки;

- мерная колба 1 л

- пробка для мерной колбы на 1 л

- мерная колба 100 мл – 1 шт.

- пробка для мерной колбы на 100 мл

- мерная колба 50 мл – 5 шт

- пробки для мерных колб на 50 мл – 5 шт (любые)

- Бюретка 25 мл (50 мл)

- Воронка для бюретки D 36 мм

- воронка  (D от 60 до 100 мм) стеклянная или пластиковая

- воронка (D от 90 до 150 мм) стеклянная или пластиковая

- коническая колба 250 мл – 3 шт

- Градуированная пипетка 5 мл – 1 шт

- Градуированная пипетка 10 мл – 1 шт
- шпатель (лопатка) для индикатора

- часовое стекло для взвешивания  (D от 80 до 120 мм)- 5 штук
- кондуктометр

- магнитная мешалка
Эксперты проверят инструментальный набор участников перед началом соревнований.
Инфраструктурный лист включает в себя перечень оборудования и расходных материалов, необходимых для выполнения Конкурсного задания. Все лабораторное оборудование и реактивы, необходимые для выполнения конкурсного задания, предоставляется центром компетенции.
Инфраструктурный лист содержит описание каждого прибора и оборудования, его характеристики.

