Конкурсное задание

Модуль C Испытание инертного материала (щебень)

Дорожно-строительные материалы

(лабораторные испытания)

Инструкция для конкурсанта

Время на выполнение модуля - 120 минут

Задание:

Определить содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм щебня фракции 20-40 мм.

Выполнить задания по следующим критериям:

1.	Объяснить сущность методики испытания

2.	Подобрать необходимые сита для просеивания

3.	Произвести просеивание

4.	Проверить исправность весов

5.	Подготовить необходимое количество фракции для испытания

6.	Подготовить прибор для определения лещадности

7.	Выполнить испытание

8.	Взвесить массу зерен лещадной формы

9.	Правильно выполнить расчет

10.	Проанализировать полученный результат

11.	Провести соответствие с техническими требованиями на данную продукцию